ФОНД

найпростіших укриттів (підвальних приміщень)

Вишгородської міської територіальної громади

| № з/п | Балансо -утримувач | Адреса знаходження підвального приміщення |  | Площа підвалу кв.м. |  | Кількість населення, що укривається (ос.) |  |  | Стан готовності |  | Наявність безпере- шкодних входів/ виходів |  |  |  |  |  | Наявність освітлення, вентиляції, водопостачання/ водовідведення |  |  |  | Примітки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвальні приміщення багатоквартирних будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП «Управляюча компанія» ВМР | м. Вишгород, вул. Симоненка 1Б |  | 420,6 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання – наявне; Водовідведення -наявне |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 2 |  | м. Вишгород, вул. Б.Хмельницького,6 |  | 700 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/ водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 3 |  | м. Вишгород, вул. Б.Хмельницького,9 |  | 700,8 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/ водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 4 | КП «Управляюча компанія» ВМР КП «Управляюча компанія» ВМР КП «Управляюча компанія» ВМР | м. Вишгород. пр-т І. Мазепи, 3 |  | 121 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/ водовідведення - наявне |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 5 |  | м. Вишгород. пр-т І. Мазепи, 7 |  | 340,4 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 6 |  | м. Вишгород, вул. Грушевського,9 |  | 512,01 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/ водовідведення - відсутнє |  |  |  | Наявний ще 1 вхід/вихід – аварійний (потребує облаштування) Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | м. Вишгород, вул. Грушевського,4 |  | 251 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 8 |  | м. Вишгород, вул. Грушевського,12 |  | 320 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | м. Вишгород, вул. Симоненка,1 |  | 624 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 10 |  | м. Вишгород, вул. Київська,2 |  | 475,4 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 3 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 11 |  | м. Вишгород, вул. Набережна,8 |  | 1097,9 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/ водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше , відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 12 |  | м. Вишгород, пр-т Швченка,6 |  | 606 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – відсутнє; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування , відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 13 |  | м. Вишгород, вул. Дніпровська,1 |  | 496 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція -природна; Водопостачання/водовідведення - наявне |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід – аварійний (потребує облаштування) Може використовуватись, як «сховище» у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 14 |  | м. Вишгород, вул. Шкільна 7/1 |  | 262,8 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція -природна; Водопостачання/водовідведення - наявне |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 15 |  | м. Вишгород, вул. Лугова,3 |  | 870,9 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція -природна; Водопостачання/водовідведення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 16 |  | м. Вишгород, вул. Київська,12 |  | 900 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція -природна; Водопостачання/водовідведення - наявне |  |  |  | Може використовуватись, як «сховище» у разі облаштування, відновлення системи вентиляції та ремонту наявних мереж |  |  |  |  |  |
| 17 |  | м. Вишгород, пр-т Шевченка,7 |  | 1228 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- відсутнє; водовідведення - відсутнє |  |  |  | Входи розташовані на торцях будинку Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 18 |  | м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6А |  | 650 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє; опалення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 19 | ТОВ «Комфорт майстер» | м. Вишгород, вул. Кургузова, 11Д |  | 400 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – частково наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення – відсутнє; опалення - відсутнє |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| 20 | ТОВ «Житлопобут-2007» | м. Вишгород, пр-т. Т. Шевченка,6А |  | 70 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення – наявне; опалення – відсутнє. |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |  |  |
| Підвальні приміщення, які є власністю Вишгородської міської ради (вільні від оренди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вишгородська міська рада | м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7 |  | 76,1 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Вхід розташований з правого торця будівлі |  |  |  |  |
| Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОСББ «Набережний 4» | м. Вишгород, вул. Набережна, 4а |  | 700 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні -3 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Вентиляція потребує ремонту Може використовуватись, як «сховище» у разі облаштування |  |  |  |
| 2 | ОСББ «Вікторія 2010 | м. Вишгород, площа Шевченка,3 |  | 1200 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Другий вихід заблокований. Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 3 | ОСББ «ЖК Французький Квартал» | м. Вишгород, вул. Шолуденка, 15Д |  | 300 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Вхід розташований в корпусі №5 Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 4 | ОСББ «Київський» | м. Вишгород, вул. Київська,18 |  | 600 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Нова секція Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 5 | ОСББ «Київський» | м. Вишгород, вул. Київська,18 |  | 450 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Стара секція Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 6 | ОСББ «Шолуденка 6В» | м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В |  | 300 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Наявний дворівневий підвал. Для укриття може використовуватись лише верхній рівень, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 7 | ОСББ «Шолуденка 6Г» | м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 Г |  | 300 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Наявний дворівневий підвал Для укриття може використовуватись лише верхній рівень, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 8 | ОВЖБ «Дніпро» | м. Вишгород, вул. Набережна,22 |  | 250 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 9 | ОСББ «Берізки» | м. Вишгород, мікрорайон Берізки,6 |  | 100 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення – наявне; опалення – частково. |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| 10 | ОСББ Промінь-2007 | м. Вишгород, вул. Кургузова,4-Б |  | 125 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання- наявне; водовідведення – наявне; опалення – резервне. |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
|  | ОСББ «Ольжин 2Д» | м. Вишгород, пр-кт Шевченка,2 Д |  | 120 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  |  | Обмежено готове |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; Освітлення-наявне |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |  |  |
| Заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНП «Вишгородська ЦРЛ» МВР КНП «Вишгороський ЦПМСД» ВМР |  | м. Вишгород, вул. Кургузова,1 | 347 |  | до 50 осіб одночасного перебування | Обмежено готове |  |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Об’єктове, розраховане на важких хворих та розташування операційної Може використовуватись, як «сховище» у разі облаштування та відновлення мереж вентиляції, проведення ремонту |  |  |
| 2 | КНП «Вишгородська ЦРЛ» МВР КНП «Вишгороський ЦПМСД» ВМР |  | м. Вишгород, вул. Кургузова,1 | 753 |  | до 50 осіб одночасного перебування | Обмежено готове |  |  |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне/водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Цокольний поверх, може використовуватись, як найпростіше укриття |  |  |
| Заклади культури та освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вишгородський ліцей «Сузір’я» ВМР |  | м. Вишгород, вул. Кургузова,15 | 295,2 | до 180 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове |  |  |  |  | Наявний -2 входи/виходи |  |  |  |  | Освітлення – відсутнє; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне/водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Об’єктове, розраховане на учасників навчального процесу. |  |
| 2 | ВМ КДНЗ (ясла-садочок) «Чебурашка» |  | м. Вишгород, вул. Дніпровська, 9А | 319,4 | до 180 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Об’єктове, розраховане не учасників навчально-виховного процесу |  |
| 3 | ВМ ЦХТДЮМ «Дивосвіт» |  | м. Вишгород, пр-т Шевченка,8 | 98 | до 50 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання- наявне; водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Об’єктове, розраховане на учасників навчального процесу. Наземна споруда (її окрема частина), що може бути використана для укриття |  |
| 4 | ВМ БК «Енергетик» |  | м. Вишгород, пр-т І. Мазепи,9 | 200 | до 150 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне/водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |  |
| 5 | Вишгородська дитяча музична школа |  | м. Вишгород, пр-т І. Мазепи,13 | 50 | до 50 осіб одночасного перебування |  |  |  | Обмежено готове |  |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Об’єктове, розраховане на учасників навчального процесу Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |  |
| Адміністративні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фонд комунального майна Вишгородського району |  | м. Вишгород, площа Шевченка,1 | 200 |  | до 150 осіб одночасного перебування |  | Обмежено готове |  |  |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання- наявне; водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |
| 2 | КП «Вишгородтепломережа» ВМР |  | м. Вишгород, вул. Кургузова, 3 В | 98 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  | Обмежено готове |  |  |  |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – примусова; Водопостачання/водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |
| 3 | Вишгородська міська рада |  | с. Хотянівка, вул. Деснянська, 9 | 60 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  | Обмежено готове |  |  |  |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природна; Водопостачання/водовідведення - відсутнє |  |  |  |  |  | Об’єктове. Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування, відновлення та ремонту наявних мереж |
| 4 | Вишгородський РВ ГУ МВС України в Київській області |  | м. Вишгород, вул. Кургузова,3 | 150 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  | Обмежено готове |  |  |  |  |  |  | Наявний -1 вхід/вихід |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання/водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Може використовуватись, як найпростіше укриття у разі облаштування |
| 5 | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях |  | м. Вишгород, вул. Шолуденка,19, прим.,1 | 1594,6 |  | до 50 осіб одночасного перебування |  | Обмежено готове |  |  |  |  |  |  | Наявні - 2 входи/ виходи |  |  |  |  | Освітлення – наявне; Вентиляція – природня; Водопостачання/водовідведення - наявне |  |  |  |  |  | Вентиляція потребує ремонту Може використовуватись, як «сховище» у разі облаштування |